| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC Số: 12 /KH-THNBN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Đình, ngày 02 tháng 04 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy

và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND quận Ba Đình về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND quận Ba Đình  về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2021; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND quận Ba Đình về việc tuyên truyền, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) thí điểm tại các trường thuộc khối Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT công lập trên địa bàn quận Ba Đình.

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy của cán bộ giáo viên và học sinh, ứng phó kịp thời với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra tại nhà trường, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về công tác PCCC và CNCH đối với học sinh, giúp học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi người trong công tác PCCC và CNCH.

2. Hướng dẫn học sinh cách thức xử lý khi phát hiện ra cháy, nhưng việc cần làm khi xảy ra cháy và phương pháp thoát nạn trong đám cháy.

3. Nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào tại các trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

4. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… phù hợp với tình hình thực tiễn và sức khỏe của học sinh.

5. Từ đợt thực tập lần này rút kinh nghiệm để thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật về PCCC.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Dự kiến 08h00’ ngày 23/04/2021

- Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – số 46 phố Liễu Giai,

P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền

1.1. Phần lý thuyết

- Phổ biến cho học sinh về tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong cuộc sống hàng ngày.

- Hướng dẫn học sinh cách thức xử lý, và những việc cần làm khi phát hiện ra đám cháy.

- Cách thức bảo vệ bản thân và phương pháp tự thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.

1.2. Phần thực hành: Hướng dẫn và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy, các phương tiện khác để dập tắt đám cháy (đối với học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc)…

2. Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- 2.1. Giả định tình huống:

- Thời gian xảy ra cháy: Hồi 09 giờ 00 phút.

- Điểm xuất phát cháy: Vị trí xảy cháy tại phòng thể chất tầng 2 của nhà trường sau đó cháy lan ra các khu vực xung quanh. Tại thời điểm này học sinh đang học tại các phòng học với khoảng 400 học sinh.

Chất cháy chủ yếu: Nhựa tổng hợp, cao su, thiết bị điện chiếu sáng, giấy, mút xốp, gỗ, ….

Nguyên nhân: Do thiết bị điện sử dụng lâu dài gây chập cháy sau đó cháy lan sang các khu vực khác và có nguy cơ phát triển thành đám cháy lớn bao trùm toàn bộ căn phòng.

2.2. Lực lượng

- Huy động tối đa lực lượng tại chỗ, trong đó nòng cốt là Đội PCCC sơ sở, lực lượng cán bộ giáo viên tại trường, cụ thể:

+ Ban chỉ huy PCCC nhà trường: 03 đồng chí.

+ Đội PCCC cơ sở: 03 đồng chí.

+ Cán bộ giáo viên: 23 đồng chí

- Kết hợp với việc phổ biến, hướng dẫn thoát nạn cho học sinh, nhà trường huy động 80 học sinh đóng vai học sinh thoát nạn ra khu vực an toàn. Giáo viên chủ nhiệm các lớp phụ trách hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn theo các lối thoát nạn cầu thang bộ trong nhà trường ra khu vực tập kết tại sân trường.

- Làm việc UBND Phường Cống Vị điều động lực lượng dân phòng gồm 06 đồng chí phối hợp làm công tác chữa cháy ban đầu.

- Công an phường Cống Vị điều động 03 Công an phường, 03 đồng chí tự quản phối hợp cùng lực lượng chữa cháy cơ sở để tiến hành dập tắt đám cháy, tìm kiếm người bị nạn trong các phòng học, Giữ gìn trật tự khu vực xung quanh nhà trường, phân luồng giao thông.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các lực lượng của nhà trường:

a. Ban Chỉ huy chữa cháy:

- Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận xây dựng Kế hoạch, chương trình, nội dung tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình của trường.

- Điều động lực lượng tham gia buổi thực tập và thực hiện theo nội dung phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác tuyên truyền và thực tập phương án tại trường mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kịch bản diễn tập theo phương châm 4 tại chỗ.

b. Đội PCCC cơ sở:

- Tổ chức triển khai chữa cháy ban đầu theo quy định.

- Thực hiện đúng các nhiệm vụ theo kịch bản diễn tập.

c. Cán bộ giáo viên:

- Đảm bảo an toàn, kiểm soát việc di chuyển thoát nạn của học sinh trong quá trình diễn tập.

- Thực hiện đúng các nhiệm vụ theo kịch bản diễn tập.

d. Học sinh

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của CBCS Cảnh sát PCCC và của giáo viên nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc năm 2021./.

| Nơi nhận: - Đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận; - Phòng GD&ĐT quận; - Công an quận Ba Đình; - UBND phường Cống Vị; (để báo cáo) - Các đ/c phó hiệu trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Đội PCCC cơ sở (để thực hiện); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Thiên Nga |
| --- | --- |